附件2
关于新疆喀什地区喀什市第四、第五污水处理厂特许经营项目市场测试内容

一、项目基本情况
（一）运作模式
本项目拟采用特许经营（BOT）模式运作，选择特许经营者、成立项目公司，由项目公司负责投资建设、运营及管理，期满移交政府。回报机制采用“使用者付费”模式，项目公司通过污水处理服务费收入收回项目建设投资、运营成本并获取合理收益。本项目政府方不承诺保底污水处理水量，不承诺固定资本金财务内部收益率，不提供任何兜底保障。
（二）项目概况
1.项目名称：新疆喀什地区喀什市第四、第五污水处理厂特许经营项目（以下简称“本项目”）。
2.项目实施机构：喀什市城市管理局。
3.项目建设地点：喀什市第四污水处理厂位于现状第一污水处理厂西侧、克孜勒河东侧、国道315南侧；喀什市第五污水处理厂位于现状第二污水处理厂东侧。
4.喀什市第四污水处理厂建设内容及工艺：新建污水处理规模4万m³/d，同步建设2万m³应急事故池。污水处理工艺采用“预处理+改良AAO生化池+高效沉淀池+滤布滤池+消毒”工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准；污泥处理采用重力浓缩+隔膜压滤脱水机，脱水后含水率≤60%；臭气处理采用离子除臭工艺。
5.喀什市第五污水处理厂建设内容及工艺：新建污水处理规模8万m³/d（分两期建设，一期4万m³/d、二期4万m³/d），同步建设7.2万m³应急事故池。污水处理工艺采用“预处理+改良AAO生化池+高效沉淀池+滤布滤池+消毒”工艺，出水水质执行一级A标准；污泥处理采用重力浓缩+隔膜压滤脱水机，脱水后含水率≤60%；臭气处理采用离子除臭工艺。
6.进水水质
[bookmark: _GoBack]（1）第四污水处理厂设计进水水质如下表：
	项目
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	pH

	设计进水水质（mg/L）
	≤350
	≤200
	≤300
	≤45
	≤50
	≤5
	6.5-9.5


（2）第五污水处理厂设计进水水质如下表：
	项目
	BOD5
	CODCr
	SS
	TN
	NH3-N
	TP

	设计进水水质（mg/L）
	≤300
	≤500
	≤300
	≤60
	≤50
	≤6


7.出水排放标准
第四、第五污水处理厂设计出水水质均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，主要指标CODCr≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、TN≤15mg/L、氨氮≤5（8）mg/L、TP≤0.5mg/L，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
（三）特许经营范围
建设期，项目公司负责本项目的投融资、建设（含勘察、设计、采购、施工等）；运营期，项目公司负责全部建构筑物及附属设施的运营管理、养护维修、污泥脱水外运处置、水质化验监测、安全生产管理等，特许经营期满后将项目设施无偿、完好移交政府。
第四污水处理厂服务范围同现状第一污水处理厂，覆盖喀什市老城区，包含西二环路排水区、吐曼河以西排水区、吐曼河以东排水区、新城路排水区；第五污水处理厂服务范围同现状第二污水处理厂，覆盖喀什市东部新城，包括小亚郎以西片区、大亚郎以西片区、大亚郎以东片区。
（四）拟定核心内容
1.本项目实施机构为喀什市城市管理局，拟采用公开招标方式选择特许经营者；
2.本项目特许经营总期限为40年（建设期四污及五污一期约18个月，五污二期预计于2034年实施）；
3.本项目回报机制为使用者付费（污水处理服务费），政府方不承诺保底污水处理水量、不承诺固定资本金财务内部收益率、不提供任何兜底保障；
4.本项目资本金最低比例为项目总投资的20%，全部由中标的特许经营者出资，政府方不出资；
5.依据《支持民营企业参与的特许经营新建（含改扩建）项目清单（2023年版）》要求，本项目为环保领域—污水处理项目，民营企业股权占比原则上不低于35%；
6.本项目接受联合体投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得以不同独立单位或不同联合体同时参与投标，但可以组成同一联合体参与投标。
二、市场测试信息反馈表
社会资本市场测试信息反馈表
社会资本单位名称（加盖公章）：
	序号
	测试内容
	反馈情况
	备注

	1
	参与本项目意愿
	
	

	2
	是否同意项目合作年限及意向合作年限
	
	

	3
	是否计划联合体投标
	
	

	4
	计划民营或外资企业占股比例
	
	

	5
	是否具备建设及运营能力
	
	

	6
	是否有污水处理业绩
	
	

	7
	可获取的融资利率（%）
	
	

	8
	可获取的融资期限
	
	

	9
	[bookmark: OLE_LINK12]污水处理服务费单价（元/m³）
	
	

	10
	污水每吨运行成本（元/m³）
	
	

	11
	项目所得税后全投资财务内部收益率需求（%）
	
	

	12
	项目所得税后资本金财务内部收益率需求（%）
	
	

	13
	希望政府提供的支持
	
	

	14
	其他意见与建议
	
	



